| №п/п | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Единица измерения показателя (характеристики) в соответствии с ОКЕИ (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение показателей |
| 1 | Цифровая лаборатория для школьников (Страна происхождения – Россия) | Дополнительные материалы в комплекте |  | Учебное пособие, Справочно-методические материалы |
|  |  | Предметная область |  | Биология |
|  |  | Тип датчика |  | Датчик относительной влажности Датчик освещенности Датчик температуры окружающей среды |
|  |  | Датчик относительной влажности, датчик освещенности, датчик температуры окружающей среды встроены в беспроводной мультидатчик |  | соответствие |
|  |  | Тип пользователя |  | Обучающийся |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |
|  |  | Назначение |  | Для обеспечения выполнения лабораторных работ на уроках биологии и проектно-исследовательской деятельности учащихся |
|  |  | Беспроводной мультидатчик по биологии | шт. | 1 |
|  |  | Дополнительные датчики, встроенные в беспроводной мультидатчик |  | Датчик кислотности с измерительным электродом рН Датчик температуры Датчик электропроводимости |
|  |  | Соединительный кабель USB | шт. | 1 |
|  |  | Зарядное устройства с кабелем USB | шт. | 1 |
|  |  | USB Адаптер Bluetooth | шт. | 1 |
|  |  | Цифровая видеокамера | шт. | 1 |
|  |  | Беспроводной мультидатчик по биологии представляет собой регистратор поступающих со встроенных датчиков данных |  | Соответствие |
|  |  | Соединение мультидатчика для передачи данных на ноутбук, компьютер |  | По беспроводному подключению Bluetooth напрямую |
|  |  | Скорость регистрации мультидатчиком от каждого датчика данных | измерений в секунду | 20000 |
|  |  | Объем встроенной памяти мультидатчика | измеряемых данных | 100000 |
|  |  | Функциональные возможности цифровой лаборатории |  | Позволяет отслеживать и отображать все результаты экспериментов, предоставлять возможность статистической обработки полученных данных, обеспечивать наглядное представление результатов: строить линейные графики, гистограммы, таблицы, позволяет сохранять результаты, с возможностью их выгрузки в формат табличного редактора. |
|  |  | Беспроводной мультидатчик по биологии оборудован шестью встроенными датчиками |  | Датчик относительной влажности Датчик освещенности Датчик кислотности с измерительным электродом рН Датчик температуры Датчик электропроводимости Датчик температуры окружающей среды |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика относительной влажности | % | 0 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика относительной влажности | % | 100 |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика освещенности | лк | 0 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика освещенности | лк | 180000 |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика кислотности с измерительным электродом рН | ед. pH | 0 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика кислотности с измерительным электродом рН | ед. pH | 14 |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика температуры | ºС | -50 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика температуры | ºС | +160 |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика электропроводимости | мкСм/см | 0 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика электропроводимости | мкСм/см | 30000 |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика температуры окружающей среды | ºС | -20 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика температуры окружающей среды | ºС | +50 |
|  |  | USB адаптер Bluetooth обеспечивает возможность подключения беспроводных устройств |  | Соответствие |
|  |  | Подключение адаптера Bluetooth к порту USB |  | 2.0 |
|  |  | Характеристики цифровой камеры: |  |  |
|  |  | Штатив |  | Наличие |
|  |  | Разрешение матрицы | Мп | 0,3 |
|  |  | Разрешение полученного изображения | Пикс. | 640х480 |
|  |  | Скорость записи видео | кадр/сек | 30 |
|  |  | Угол обзора камеры | градус | 50 |
|  |  | Встроенный микрофон |  | Наличие |
|  |  | Подключение к компьютеру с помощью USB кабеля |  | Соответствие |
| 2 | Цифровая лаборатория для школьников (Страна происхождения – Россия) | Дополнительные материалы в комплекте |  | Учебное пособие, Справочно-методические материалы |
|  |  | Предметная область |  | Химия |
|  |  | Тип датчика |  | Датчик температуры термопарный Датчик температуры окружающей среды |
|  |  | Датчик температуры термопарный Датчик температуры окружающей среды встроены в беспроводной мультидатчик |  | Соответствие |
|  |  | Тип пользователя |  | Обучающийся |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |
|  |  | Назначение |  | Для обеспечения выполнения лабораторных работ на уроках химии и проектно-исследовательской деятельности учащихся |
|  |  | Беспроводной мультидатчик | шт. | 1 |
|  |  | Дополнительные датчики, встроенные в беспроводной мультидатчик |  | Датчик pH с измерительным электродом рН; Датчик электропроводимости с измерительным электродом; Датчик температуры платиновый с измерительным зондом, с чувствительным элементом– платиновым термодатчиком; Датчик оптической плотности |
|  |  | Соединительный кабель USB | шт. | 1 |
|  |  | Зарядное устройство с USB-кабелем | шт. | 1 |
|  |  | USB-адаптер BlueTooth | шт. | 1 |
|  |  | Скорость регистрации мультидатчиком измерений в секунду от каждого датчика данных | Измерений в секунду | 20000 |
|  |  | Объем встроенной памяти мультидатчика | измеряемых данных | 100000 |
|  |  | Функциональные возможности цифровой лаборатории |  | Позволяет отслеживать и отображать все результаты экспериментов, предоставлять возможность статистической обработки полученных данных, обеспечивать наглядное представление результатов: строить линейные графики, гистограммы, таблицы, позволяет сохранять результаты, с возможностью их выгрузки в формат табличного редактора. |
|  |  | Беспроводной мультидатчик по химии оборудован шестью встроенными датчиками |  | Датчик pH с измерительным электродом рН; Датчик температуры термопарный; Датчик электропроводимости с измерительным электродом; Датчик температуры платиновый с измерительным зондом, с чувствительным элементом– платиновым термодатчиком; Датчик температуры окружающей среды; Датчик оптической плотности |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика pH | ед. pH | 0 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика pH | ед. pH | 14 |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика высокой температуры | ºС | -100 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика высокой температуры | ºС | +900 |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика электропроводимости | мкСм/см | 0 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика электропроводимости | мкСм/см | 30000 |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика температуры платинового | ºС | -50 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика температуры платинового | ºС | +160 |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика температуры окружающей среды | ºС | -20 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика температуры окружающей среды | ºС | +50 |
|  |  | Датчик оптической плотности, функция |  | Позволяет определять оптическую плотность жидких сред, пропуская через них свет трех длин волн, излучаемые световые потоки |
|  |  | Значение зеленого датчика оптической плотности | нм | 500 |
|  |  | Значение красного датчика оптической плотности | нм | 620 |
|  |  | Значение синего датчика оптической плотности | нм | 440 |
|  |  | Значение коэффициента пропускания света, проходящего через образец | % | 10-90 |
|  |  | Набор лабораторной оснастки |  | Наличие |
| 3 | Цифровая лаборатория для школьников (Страна происхождения – Россия) | Дополнительные материалы в комплекте |  | Учебное пособие, Справочно-методические материалы |
|  |  | Предметная область |  | Физика |
|  |  | Тип датчика |  | Датчик магнитного поля Датчик температуры окружающей среды |
|  |  | Датчик магнитного поля, датчик температуры окружающей среды встроены в беспроводной мультидатчик |  | соответствие |
|  |  | Тип пользователя |  | Обучающийся |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |
|  |  | Назначение |  | Для возможности проведения экспериментов по темам курса физики |
|  |  | Беспроводной мультидатчик | шт. | 1 |
|  |  | Дополнительные датчики, встроенные в беспроводной мультидатчик |  | Датчик температуры с измерительным зондом, с чувствительным элементом Датчик абсолютного давления Датчик напряжения Датчик тока Датчик акселерометр |
|  |  | Соединительный кабель USB | шт. | 1 |
|  |  | Зарядное устройство с кабелем USB | шт. | 1 |
|  |  | USB-адаптер BlueTooth | шт. | 1 |
|  |  | USB осциллограф с 2мя каналами, +/-100В | шт. | 1 |
|  |  | Количество встроенных датчиков в беспроводном мультидатчике по физике | шт. | 7 |
|  |  | Соединение мультидатчика для передачи данных на ноутбук, компьютер |  | По беспроводному подключению Bluetooth напрямую |
|  |  | Скорость регистрации данных мультидатчиком | измерений в секунду от каждого датчика | 20000 |
|  |  | Объем встроенной памяти мультидатчика | измеряемых данных | 100000 |
|  |  | Функциональные возможности цифровой лаборатории |  | Позволяет отслеживать и отображать все результаты экспериментов, предоставлять возможность статистической обработки полученных данных, обеспечивать наглядное представление результатов: строить линейные графики, гистограммы, таблицы, позволяет сохранять результаты, с возможностью их выгрузки в формат табличного редактора. |
|  |  | Беспроводной мультидатчик по физике оборудован семью встроенными датчиками |  | Датчик температуры с измерительным зондом, с чувствительным элементом Датчик абсолютного давления Датчик магнитного поля Датчик напряжения Датчик тока Датчик акселерометр Датчик температуры окружающей среды |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика температуры | ºС | -25 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика температуры | ºС | +125 |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика абсолютного давления | кПа | 0 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика абсолютного давления | кПа | 700 |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика магнитного поля | мТл | -100 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика магнитного поля | мТл | +100 |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика напряжения | В | -30 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика напряжения | В | 30 |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика тока | А | -1 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика тока | А | +1 |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика акселерометра | G | -8 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика акселерометра | G | +8 |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика температуры окружающей среды | ºС | -20 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика температуры окружающей среды | ºС | +50 |
|  |  | USB адаптер Bluetooth обеспечивает возможность подключения беспроводных устройств |  | Соответствие |
|  |  | Подключение адаптера Bluetooth к порту USB |  | 2.0 |
|  |  | Конструктор для проведения экспериментов |  | Наличие |
|  |  | USB-осциллограф | Шт. | 1 |
|  |  | Характеристики USB-осциллографа: |  |  |
|  |  | Количество регистрируемых сигналов напряжения на произвольных элементах электрической цепи | Шт. | 2 |
|  |  | USB осциллограф включает в себя два измерительных кабеля и электронный блок, выполненный в пластиковом корпусе |  | Соответствие |
|  |  | Длина кабелей осциллографа | См | 40 |
|  |  | Минимальная величина измерения | В | -100 |
|  |  | Максимальная величина измерения | В | 100 |
|  |  | Чувствительность USB осциллографа | мВ | 5 |
|  |  | Частота измерений датчика | Гц | 100 |
|  |  | Габаритные размеры USB осциллографа (ДхШхТ) | Мм | 120х60х30 |
| 4 | Цифровая лаборатория для школьников (Страна происхождения – Россия) | Дополнительные материалы в комплекте |  | Учебное пособие, Справочно-методические материалы |
|  |  | Предметная область |  | Физиология |
|  |  | Тип датчика |  | Датчик артериального давления Датчик пульса Датчик температуры тела Датчик ускорения Датчик электрокардиограф Датчик освещенности |
|  |  | Датчик артериального давления, датчик пульса, датчик температуры тела, датчик ускорения встроены в беспроводной мультидатчик |  | Соответствие |
|  |  | Тип пользователя |  | Обучающийся |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |
|  |  | Назначение |  | Для обеспечения проведения исследований по функционированию человеческого организма |
|  |  | Беспроводной мультидатчик | шт. | 1 |
|  |  | Дополнительные датчики |  | Датчик pH, Датчик силомер |
|  |  | Дополнительные датчики, встроенные в беспроводной мультидатчик |  | Датчик частоты дыхания |
|  |  | Беспроводной мультидатчик по физиологии с 5-ю встроенными датчиками |  | Датчик артериального давления Датчик пульса Датчик температуры тела Датчик частоты дыхания Датчик ускорения |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика артериального давления | мм рт. Ст. | 0 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика артериального давления | мм рт. Ст. | 250 |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика пульса | уд./мин. | 30 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика пульса | уд./мин. | 200 |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика температуры тела | ◦С | +25 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика температуры тела | ◦С | +40 |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика частоты дыхания | циклов/мин. | 0 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика частоты дыхания | циклов/мин | 100 |
|  |  | Показатели измерения датчика ускорения ±2, ±4, ±8 g |  | Соответствие |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика электрокардиографа | мВ | -300 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика электрокардиографа | мВ | +300 |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика pH | ед. | 0 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика pH | ед. | 14 |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика силомера | Н | -40 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика силомера | Н | 40 |
|  |  | Минимальная величина измерения датчика освещенности | лк | 0 |
|  |  | Максимальная величина измерения датчика освещенности | лк | 180000 |
|  |  | Кабель соединительный стандарта USB | шт. | 1 |
|  |  | Зарядное устройство с кабелем miniUSB | шт. | 1 |
|  |  | USB Адаптер Bluetooth | шт. | 1 |
|  |  | Конструктор для проведения экспериментов по физиологии | шт. | 1 |
| 5 | Много-функциональное устройство (МФУ) (Страна происхождения – Китай) | Цветность печати |  | Черно-Белая |
|  |  | Формат печати |  | А4 |
|  |  | Технология печати |  | Электрографическая (лазерная, светодиодная) |
|  |  | Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черно-белого картриджа |  | Да |
|  |  | Время выхода первого черно-белого отпечатка | секунда | 8,3 |
|  |  | Максимальное разрешение печати | dpi | 1200 х 1200 |
|  |  | Максимальное разрешение сканирования | dpi | 600 х 600 |
|  |  | Наличие модуля WI-FI |  | Да |
|  |  | Тип сканирования |  | Планшетный |
|  |  | Наличие устройства автоподачи сканера |  | Да |
|  |  | Наличие факса |  | Да |
|  |  | Объем установленной оперативной памяти | Мегабайт | 128 |
|  |  | Скорость черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734 | страниц/мин | 20 |
|  |  | Способ подключения |  | LAN, Apple AirPrint, Wi-Fi Direct, Wi-Fi, USB |
|  |  | Суммарная емкость выходных лотков | Штука | 100 |
|  |  | Суммарная емкость лотков подачи бумаги | Штука | 150 |
|  |  | Количество печати страниц в месяц | Штука | 10000 |
|  |  | Минимальная плотность носителя (бумаги) | г/м2 | 60 |
|  |  | Максимальная плотность носителя (бумаги) | г/м2 | 163 |
|  |  | Максимальный ресурс устанавливаемых чёрных картриджей | страниц А4 | 1000 |
|  |  | Емкость автоподатчика документов | листов | 35 |
|  |  | Разрешение факса | точек на дюйм | 200 x 200 |
|  |  | Энергопотребление при печати | Вт | 1120 |
|  |  | Энергопотребление в режиме готовности | Вт | 50 |
|  |  | Габариты устройства, ширина | мм | 406 |
|  |  | Габариты устройства, глубина | мм | 360 |
|  |  | Габариты устройства, высота | мм | 309 |
|  |  | Вес | кг | 9 |
| 6 | Ноутбук (Страна происхождения – Россия) | Общий объем установленной оперативной памяти | Гигабайт | 8 |
|  |  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти | Гигабайт | 32 |
|  |  | Количество потоков процессора | Штука | 8 |
|  |  | Количество ядер процессора | Штука | 4 |
|  |  | Частота процессора базовая | Гигагерц | 2 |
|  |  | Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) | Мегабайт | 6 |
|  |  | Разрешение экрана |  | Full HD |
|  |  | Тип накопителя |  | SSD |
|  |  | Объем SSD накопителя | Гигабайт | 256 |
|  |  | Наличие модулей и интерфейсов |  | VGA, HDMI, RJ-45, M.2 |
|  |  | Емкость батареи | Ватт-час | 48 |
|  |  | Разрешение вэб-камеры | Мпиксель | 0,9 |
|  |  | Беспроводная связь |  | Wi-Fi |
|  |  | Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) | Штука | 3 |
|  |  | Количество встроенных в корпус портов USB Type-C | Штука | 1 |
|  |  | Время автономной работы от батареи | Час | 12 |
|  |  | Жесткая, неотключаемая клавиатура |  | Наличие |
|  |  | Русская раскладка клавиатуры |  | Наличие |
|  |  | Размер диагонали | Дюйм | 15.6 |
|  |  | Максимальная тактовая частота процессора | Гигагерц | 3.7 |
|  |  | Литография | нм | 10 |
|  |  | Максимальная частота графической системы процессора | Гигагерц | 1.25 |
|  |  | Количество слотов для установки модулей оперативной памяти | штука | 2 |
|  |  | Вес ноутбука с установленным аккумулятором | кг | 1,8 |
|  |  | Беспроводная связь Wi-Fi |  | Наличие с поддержкой стандарта IEEE 802.11ax и технологии 2x2 MIMO |
|  |  | Технологии, поддерживаемые встроенными в корпус портами USB Type-C |  | Поддержка передачи видеосигнала и технология Thunderbolt |
|  |  | Стандарт встроенных в корпус портов USB Type-C |  | 3.2 Gen 2 |
|  |  | Версия Thunderbolt, поддерживаемая встроенными в корпус портами USB Type-C |  | 4 |
|  |  | Количество встроенных в корпус портов USB Type-A | штука | 3 |
|  |  | Версия интерфейса HDMI |  | 2.0 |
|  |  | Отдельный разъем для зарядки ноутбука |  | Наличие |
|  |  | Возможность физической блокировки web-камеры (блокировка камеры «шторкой», размещенной в корпусе ноутбука) |  | Наличие |
|  |  | Исполнение портов, модулей и интерфейсов |  | Без использования переходников |
|  |  | Корпус имеет специальную защиту для безопасного использования в учебном процессе, а именно: выдерживает падение с высоты 700 мм, сохраняет работоспособность при воздействии влаги, а также имеет противоскользящие и смягчающие удары элементы на корпусе |  | Наличие |
|  |  | Толщина корпуса ноутбука | см | 2 |

| № | Наименование объекта закупки / стана происхождения | Показатель объекта закупки | Единица измерения показателя в соответствии с ОКЕИ (при наличии) | Значения показателей | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор ОГЭ по химии | Состав набора ОГЭ по химии: |  |  | 1 |
|  | Наименование страны происхождения товаров: | весы лабораторные электронные 200 г | шт. | 1 |  |
|  | Российская Федерация | спиртовка лабораторная | шт. | 1 |  |
|  |  | воронка коническая | шт. | 1 |  |
|  |  | палочка стеклянная | шт. | 1 |  |
|  |  | пробирка ПХ- 14 | шт. | 10 |  |
|  |  | стакан высокий с носиком ВН-50 с меткой | шт. | 2 |  |
|  |  | цилиндр измерительный 2-50-2 (стеклянный, с притертой крышкой) | шт. | 1 |  |
|  |  | штатив для пробирок на 10 гнёзд | шт. | 1 |  |
|  |  | зажим пробирочный | шт. | 1 |  |
|  |  | шпатель-ложечка | шт. | 3 |  |
|  |  | набор флаконов для хранения растворов и реактивов | шт. | 1 |  |
|  |  | цилиндр измерительный с носиком 1-500 | шт. | 2 |  |
|  |  | стакан высокий 500 мл | шт. | 3 |  |
|  |  | набор ершей для мытья посуды | шт. | 1 |  |
|  |  | халат белый х/б | шт. | 2 |  |
|  |  | перчатки резиновые химические стойкие | шт. | 2 |  |
|  |  | очки защитные | Шт. | 1 |  |
|  |  | фильтры бумажные | Шт. | 100 |  |
|  |  | горючее для спиртовок | Шт. | 1 |  |
|  |  | Набор реактивов | шт. | 1 |  |
|  |  | Состав набора флаконов для хранения растворов и реактивов: |  |  |  |
|  |  | объем флакона 100 мл | комплект | 5 |  |
|  |  | Количество флаконов в комплекте | шт. | 6 |  |
|  |  | Объем флакона 30 мл | комплект | 10 |  |
|  |  | Количество флаконов в комплекте | шт. | 6 |  |
|  |  | Состав набора ершей для мытья посуды: |  |  |  |
|  |  | ерш для мытья колб | шт. | 3 |  |
|  |  | ерш для мытья пробирок | шт. | 3 |  |
|  |  | Объем горючего для спиртовок | л | 0,33 |  |
|  |  | Набор реактивов: |  |  |  |
|  |  | Алюминий | г | 10 |  |
|  |  | Железо | г | 20 |  |
|  |  | Цинк, гранулы | г | 10 |  |
|  |  | Медь | г | 20 |  |
|  |  | Оксид меди(II), порошок | г | 20 |  |
|  |  | Оксид магния, порошок | г | 20 |  |
|  |  | Соляная кислота, 10 % раствор | мл | 1250 |  |
|  |  | Серная кислота, 25 % раствор | мл | 1250 |  |
|  |  | Гидроксид натрия, 10% раствор | мл | 1250 |  |
|  |  | Гидроксид кальция, насыщенный раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Хлорид натрия, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Хлорид лития, 5-10% раствор, | мл | 50 |  |
|  |  | Хлорид кальция, 5-10% раствор | мл | 200 |  |
|  |  | Хлорид меди(II), 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Хлорид алюминия, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Хлорид железа(III), 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Хлорид аммония, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Хлорид бария, 1% раствор | мл | 150 |  |
|  |  | Сульфат натрия, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Сульфат магния, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Сульфат меди(II), 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Сульфат железа(II), 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Сульфат цинка, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Сульфат алюминия, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Сульфат аммония, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Карбонат натрия, 5-10% раствор | мл | 100 |  |
|  |  | Карбонат кальция | г | 30 |  |
|  |  | Гидрокарбонат натрия, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Ортофосфат натрия, 5% раствор | мл | 150 |  |
|  |  | Бромид натрия, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Йодид калия, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Нитрат бария,5% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Нитрат серебра, 1% раствор | мл | 100 |  |
|  |  | Аммиак, 10% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Пероксид водорода, 3-5% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Метиловый оранжевый, 0,1% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Лакмус, 0,1% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Фенолфталеин, 0,1% водно-спиртовой раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Хлорид магния, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Нитрат калия, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Нитрат кальция, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  |  | Оксид алюминия | г | 20 |  |
|  |  | Оксид кремния | г | 10 |  |
|  |  | Дистиллированная вода | мл | 50 |  |
| 2 | Учебный набор программируемых робототехнических платформ Наименование страны происхождения товаров: Китайская Народная Республика | Интерфейсы |  | 3 pin для связи по последовательной шине Bluetooth Ethernet I2C I2S ISP PWM SPI UART USART USB WiFi Для подключения карты microSD Для подключения микрофона | 2 |
|  |  | Комплектация |  | Аккумуляторная батарея Блок питания Датчики расстояния УЗ-типа Жидкокристаллический дисплей Зарядное устройство аккумуляторных батарей Звуковой излучатель Металлическое основание для конструирования шасси мобильного робота Модуль для создания дополнительной точки опоры в собираемых конструкциях Модуль технического зрения Пассивные элементы, обладающие электрическим сопротивлением Плата для беспаечногопрототипирования Полупроводниковый прибор с изменяемой под действием облучения света величиной собственного сопротивления Полупроводниковый прибор с изменяемой под действием температуры величиной собственного сопротивления Потенциометры с рукояткой для плавного управления внешними устройствами Приводы постоянного тока Провода для макетирования тип Мама-Мама Провода для макетирования тип Папа-Мама Провода для макетирования тип Папа-Папа Программируемые кнопки Программируемые светодиоды Регулируемые делители напряжения Робототехнический контроллер Семисегментный индикатор Сервоприводы большие Сервоприводы малые Тактовые кнопки Тумблер для коммутирования подачи электропитания Шаговые приводы Полупроводниковые модули, обладающие электронно-дырочной проводимостью Порты USB для программирования Порты для подключения устройств по последовательному интерфейсу Порты для подключения внешних цифровых и аналоговых устройств |  |
|  |  | Наличие встроенного запоминающего устройства |  | Да |  |
|  |  | Наличие встроенного микропроцессора |  | Да |  |
|  |  | Наличие коммуникации с аналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса |  | Да |  |
|  |  | Металлическое основание для конструирования шасси мобильного робота | шт. | 1 |  |
|  |  | Конструктивные элементы из металла для сборки модели манипуляционного робота | шт. | 20 |  |
|  |  | Количество крепежных элементов (винты, гайки, гайки со стопорным элементом, стойки, втулки) | шт. | 180 |  |
|  |  | Количество сервоприводов больших | шт. | 4 |  |
|  |  | Сервопривод, представляет собой единый электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор |  | соответствие |  |
|  |  | напряжение питания (нижняя граница) | В | 5 |  |
|  |  | напряжение питания (верхняя граница) | В | 8 |  |
|  |  | максимальный момент | кг*см | 20 |  |
|  |  | максимальная величина угла поворота в режиме позиционного управления | угловых градусов | 180 |  |
|  |  | габариты (ДхШхВ) | мм | 32х55х41 |  |
|  |  | Количество сервоприводов малых | шт. | 2 |  |
|  |  | напряжение питания (нижняя граница) | В | 5 |  |
|  |  | напряжение питания (верхняя граница) | В | 8 |  |
|  |  | максимальный момент | кг*см | 1,8 |  |
|  |  | максимальная величина угла поворота в режиме позиционного управления | угловых градусов | 180 |  |
|  |  | габариты (ДхШхВ) | мм | 23х13х29 |  |
|  |  | Количество приводов постоянного тока | шт. | 2 |  |
|  |  | Привод, представляет собой, электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор |  | соответствие |  |
|  |  | Режим постоянного вращения выходного вала |  | наличие |  |
|  |  | напряжение питания (нижняя граница) | В | 3 |  |
|  |  | напряжение питания (верхняя граница) | В | 9 |  |
|  |  | передаточное отношение редуктора | ед. | 48 |  |
|  |  | максимальный момент | кг*см | 2 |  |
|  |  | номинальная скорость вращения в режиме постоянного вращения (нижняя граница) | об/мин | 0 |  |
|  |  | номинальная скорость вращения в режиме постоянного вращения (верхняя граница) | об/мин | 180 |  |
|  |  | габариты (ДхШхВ) | мм | 70х37х22 |  |
|  |  | Количество шаговых приводов | шт. | 2 |  |
|  |  | Режим постоянного вращения выходного вала |  | наличие |  |
|  |  | напряжение питания (нижняя граница) | В | 5 |  |
|  |  | напряжение питания (верхняя граница) | В | 9 |  |
|  |  | Внешняя система управления для управления приводом в шаговом режиме |  | наличие |  |
|  |  | передаточное отношение редуктора | ед. | 64 |  |
|  |  | максимальный момент | кг*см | 3 |  |
|  |  | номинальный угол шага в режиме постоянного вращения (нижняя граница) | рад. | 0 |  |
|  |  | номинальный угол шага в режиме постоянного вращения (верхняя граница) | рад. | 0,09 |  |
|  |  | габариты сервомодуля (ДхШхВ) | мм | 31х28х19 |  |
|  |  | Модуль для создания дополнительной точки опоры в собираемых конструкциях. | шт. | 1 |  |
|  |  | Высота модуля в сборе | мм | 26 |  |
|  |  | Диаметр шара модуля | мм | 20 |  |
|  |  | Модуль для создания дополнительной точки опоры в собираемых конструкциях. | шт. | 1 |  |
|  |  | Высота модуля в сборе | мм | 14 |  |
|  |  | Диаметр шара модуля | мм | 12 |  |
|  |  | Аккумуляторная батарея | шт. | 1 |  |
|  |  | Номинальное напряжение (нижняя граница) | В | 6,8 |  |
|  |  | Номинальное напряжение (верхняя граница) | В | 8,1 |  |
|  |  | Емкость | мАч | 1000 |  |
|  |  | Зарядное устройство аккумуляторных батарей | шт. | 1 |  |
|  |  | Количество каналов | шт. | 1 |  |
|  |  | Максимальный ток заряда | А | 0,2 |  |
|  |  | Напряжение заряжаемых аккумуляторов (нижняя граница) | В | 6 |  |
|  |  | Напряжение заряжаемых аккумуляторов (верхняя граница) | В | 9 |  |
|  |  | Входное напряжение | В | 220 |  |
|  |  | Блок питания | шт. | 1 |  |
|  |  | Выходной ток (нижняя граница) | А | 1 |  |
|  |  | Выходной ток (верхняя граница) | А | 2 |  |
|  |  | Выходное напряжение (нижняя граница) | В | 7 |  |
|  |  | Выходное напряжение (верхняя граница) | В | 12,5 |  |
|  |  | Плата для беспаечногопрототипирования | шт. | 1 |  |
|  |  | Общее количество контактов модуля | шт. | 830 |  |
|  |  | Количество контактов питания | шт. | 200 |  |
|  |  | Диаметр контакта | мм | 0,8 |  |
|  |  | Шаг точек | мм | 2,54 |  |
|  |  | Габариты (ДхШхВ) | мм | 165х55х10 |  |
|  |  | Набор проводов для макетирования (тип Папа-Мама, Папа-Папа, Мама-Мама) | шт. | 1 |  |
|  |  | Провод длиной 10 см | шт. | 40 |  |
|  |  | Провод длиной 15 см | шт. | 8 |  |
|  |  | Провод длиной 20 см | шт. | 4 |  |
|  |  | Провод длиной 25 см | шт. | 4 |  |
|  |  | Количество 3х проводных шлейфов | шт. | 1 |  |
|  |  | Набор полупроводниковых модулей, обладающих электронно-дырочной проводимостью, создающих оптическое излучение в видимом диапазоне | шт. | 1 |  |
|  |  | Количество различных оттенков | шт. | 5 |  |
|  |  | Количество полупроводниковых модулей, обладающих электронно-дырочной проводимостью | шт. | 100 |  |
|  |  | напряжение питания (нижняя граница) | В | 2 |  |
|  |  | напряжение питания (верхняя граница) | В | 9 |  |
|  |  | Количество пассивных элементов, обладающих электрическим сопротивлением | шт. | 11 |  |
|  |  | Количество различных номиналов сопротивления | шт. | 30 |  |
|  |  | Общее количество элементов в наборе | шт. | 600 |  |
|  |  | Звуковой излучатель | шт. | 1 |  |
|  |  | Полупроводниковый прибор с изменяемой под действием облучения света величиной собственного сопротивления | шт. | 1 |  |
|  |  | Полупроводниковый прибор с изменяемой под действием температуры величиной собственного сопротивления | шт. | 1 |  |
|  |  | Модуль, способный различать светлые и темные поверхности | шт. | 3 |  |
|  |  | Количество тактовых кнопок | шт. | 5 |  |
|  |  | Количество регулируемых делителей напряжения | шт. | 3 |  |
|  |  | Семисегментный индикатор | шт. | 1 |  |
|  |  | Количество разрядов | шт. | 1 |  |
|  |  | напряжение питания (нижняя граница) | В | 4 |  |
|  |  | напряжение питания (верхняя граница) | В | 6 |  |
|  |  | Жидкокристаллический дисплей | шт. | 1 |  |
|  |  | Угол обзора | град. | 180 |  |
|  |  | напряжение питания (нижняя граница) | В | 4 |  |
|  |  | напряжение питания (верхняя граница) | В | 6 |  |
|  |  | Количество датчиков расстояния УЗ-типа | шт. | 3 |  |
|  |  | Измеряемая дальность (нижняя граница) | м | 0,03 |  |
|  |  | Измеряемая дальность (верхняя граница) | м | 4 |  |
|  |  | напряжение питания (нижняя граница) | В | 4 |  |
|  |  | напряжение питания (верхняя граница) | В | 6 |  |
|  |  | Робототехнический контроллер | шт. | 1 |  |
|  |  | Робототехнический контроллер, представляет собой модульное устройство на основе программируемого контроллера |  | соответствие |  |
|  |  | Встроенный стабилизатор питания |  | наличие |  |
|  |  | Технические характеристики программируемого контроллера: |  |  |  |
|  |  | напряжение питания внешней аккумуляторной батареи (нижняя граница диапазона) | В | 6,8 |  |
|  |  | напряжение питания внешней аккумуляторной батареи (верхняя граница диапазона) | В | 12 |  |
|  |  | Количество портов для подключения внешних цифровых и аналоговых устройств | шт. | 50 |  |
|  |  | Количество портов для подключения устройств по последовательному интерфейсу | шт. | 3 |  |
|  |  | Количество портов USB для программирования | шт. | 2 |  |
|  |  | тумблер для коммутирования подачи электропитания | шт. | 1 |  |
|  |  | интерфейс USART | шт. | 3 |  |
|  |  | интерфейс I2C | шт. | 1 |  |
|  |  | Интерфейс I2S | шт. | 1 |  |
|  |  | интерфейс SPI | шт. | 1 |  |
|  |  | интерфейс типа 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  |  | интерфейс Ethernet | шт. | 1 |  |
|  |  | интерфейс Wi-Fi | шт. | 1 |  |
|  |  | интерфейс Bluetooth | шт. | 1 |  |
|  |  | интерфейс ISP | шт. | 2 |  |
|  |  | интерфейс PWM | шт. | 1 |  |
|  |  | интерфейс для подключения микрофона | шт. | 1 |  |
|  |  | Количество программируемых кнопок | шт. | 6 |  |
|  |  | Количество программируемых светодиодов | шт. | 7 |  |
|  |  | Количество потенциометров с рукояткой для плавного управления внешними устройствами | шт. | 6 |  |
|  |  | Модуль технического зрения | шт. | 1 |  |
|  |  | Модуль технического зрения, представляет собой вычислительное устройство со встроенным микропроцессором, интегрированной телекамерой и оптической системой |  | соответствие |  |
|  |  | Выполнение всех измерений и вычислений посредством собственных вычислительных возможностей встроенного микропроцессора |  | соответствие |  |
|  |  | Возможность коммуникации с аналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса с целью дальнейшей передачи результатов измерений группы модулей на управляющее вычислительное устройство, подключенное к данной шине |  | наличие |  |
|  |  | Возможность осуществлять настройку модуля технического зрения - настройку экспозиции, баланса белого, HSV составляющих, площади обнаруживаемой области изображения, округлости обнаруживаемой области изображения, положение обнаруживаемых областей относительно друг друга, машинное обучение параметров нейронных сетей для обнаружения объектов, форму и закодированные значения обнаруживаемых маркеров, размеры обнаруживаемых окружностей, квадратов и треугольников, параметров контрастности, размеров, кривизны и положения распознаваемых линий. |  | наличие |  |
|  |  | Габариты модуля (ДхШхВ) | мм | 56х41х33 |  |
|  |  | Беспроводной интерфейс Wi-Fi для настройки модуля, передачи видео потока и данных об обнаруженных объектах со стационарных и мобильных устройств (смартфона, планшета), подключения модуля к сети Интернет |  | наличие |  |
|  |  | Версия интерфейса Bluetooth |  | 4.0 |  |
|  |  | Интерфейс USB | шт. | 1 |  |
|  |  | Интерфейс для подключения карты MicroSD | шт. | 1 |  |
|  |  | Количество ядер процессора | шт. | 4 |  |
|  |  | Частота процессора | ГГц | 1,2 |  |
|  |  | Оперативная память | Мбайт | 512 |  |
|  |  | Встроенное запоминающее устройство | Гбайт | 8 |  |
|  |  | Частота передачи видео потока по интерфейсу USB при разрешении 640х480 | кадров/с | 30 |  |
|  |  | Частота передачи видео потока по интерфейсу Wi-Fi при разрешении 640х480 | кадров/с | 15 |  |
|  |  | Максимальное разрешение видеопотока, передаваемого по интерфейсу USB | пикс. | 2592x1944 |  |
|  |  | Угол обзора в горизонтальной плоскости | угловых градусов | 75 |  |
|  |  | Угол обзора в вертикальной плоскости | угловых градусов | 45 |  |
|  |  | Количество градаций цветовой палитры | шт. | 65536 |  |
|  |  | Количество различных объектов, обнаруживаемых одновременно в секторе обзора модуля | шт. | 10 |  |
|  |  | Порт питания +12В | шт. | 1 |  |
|  |  | Порт питания +5В | шт. | 2 |  |
|  |  | Порт типа GND «земля» | шт. | 6 |  |
|  |  | Интерфейс UART | шт. | 1 |  |
|  |  | Интерфейс UART предназначен для обмена данными с настраиваемым напряжением как 3,3В так и 5В |  | соответствие |  |
|  |  | Интерфейс SPI позволяет выполнять обмен данными с напряжением как 3,3В так и 5В |  | Соответствие |  |
|  |  | Интерфейс USB ведущий (хост) для подключения периферийных устройств через штыревой соединитель с шагом 2,54 мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Интерфейс Ethernet для подключения периферийных устройств через штыревой соединитель с шагом 2,54 мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Интерфейс аналоговый - линейный вход аудио | шт. | 2 |  |
|  |  | Интерфейс аналоговый - линейный выход аудио | шт. | 2 |  |
|  |  | Интерфейс типа 3 pin для связи по последовательной шине | шт. | 2 |  |
|  |  | Комплект пневматического захвата | шт. | 1 |  |
|  |  | Тип захвата - вакуумная присоска |  | соответствие |  |
|  |  | Вакуумная присоска | шт. | 1 |  |
|  |  | Электромагнитный клапан | шт. | 1 |  |
|  |  | Воздушный насос | шт. | 1 |  |
|  |  | Виниловая трубка | м | 1 |  |
|  |  | Развиваемое давление (нижняя граница диапазона) | мм рт. Ст. | 400 |  |
|  |  | Развиваемое давление (верхняя граница диапазона) | мм рт. Ст. | 650 |  |
|  |  | Развиваемое обратное давление | мм рт. Ст. | 350 |  |
|  |  | Ход присоски | мм | 18 |  |
|  |  | напряжение питания (нижняя граница) | В | 3 |  |
|  |  | напряжение питания (верхняя граница) | В | 5 |  |
|  |  | Программируемый модуль | шт. | 1 |  |
|  |  | Программируемый модуль, представляет собой вычислительное устройство на основе программируемого контроллера с возможностью обмена данными через сеть Интернет и с мобильным устройствами |  | соответствие |  |
|  |  | Возможность программирования модуля на языке JavaScript и организации web-сервера обмена данными через Интернет |  | наличие |  |
|  |  | Количество ядер процессора программируемого модуля | шт. | 2. |  |
|  |  | Тактовая частота процессора программируемого модуля | МГц | 240 |  |
|  |  | Постоянное запоминающее устройство, Flash память программируемого модуля | Мбайт | 4 |  |
|  |  | Оперативная память программируемого модуля | Мбайт | 4 |  |
|  |  | Интерфейс SDIO для подключения карты памяти MicroSDпрограммируемого модуля | шт. | 1 |  |
|  |  | Максимальный объем карт памяти MicroSDпрограммируемого модуля | Гбайт | 32 |  |
|  |  | Возможность работы SDIO в полном 4-х битовом режиме |  | наличие |  |
|  |  | Беспроводной интерфейс Wi-Fi 802.11 b/g/n | шт. | 1 |  |
|  |  | Максимальная скорость передачи данных по Wi-Fi в пакетах TCP на открытом воздухе | Мбит/с | 15 |  |
|  |  | Интерфейс Ethernet | шт. | 1 |  |
|  |  | Максимальная скорость передачи данных по Ethernet | Мбит/с | 50 |  |
|  |  | Возможность взаимозаменяемо использовать Wi-Fi и Ethernet для подключения модуля к Интернет в программах JavaScript |  | наличие |  |
|  |  | Возможность подключения модуля по Wi-Fi к мобильным устройствам (смартфону, планшету) с предоставлением им доступа (моста) к сети Интернет через Ethernet модуля |  | наличие |  |
|  |  | Мощность питания модуля через Ethernet по технологии PoweroverEthernet (PoE) стандарта IEEE802.3af | Вт | 12 |  |
|  |  | Возможность питания модуля через Ethernet постоянным током от пассивного источника (PassivePoE) |  | наличие |  |
|  |  | Беспроводной интерфейс Bluetooth для подключения модуля к мобильным устройствам (смартфону, планшету) | шт. | 1 |  |
|  |  | Версия Bluetooth |  | 4.2 |  |
|  |  | Поддержка режимов работы Bluetooth: BR, EDR и BLE |  | наличие |  |
|  |  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 6,8 |  |
|  |  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 16 |  |
|  |  | Вход питания от лабораторного источника | шт. | 1 |  |
|  |  | Вход питания от аккумулятора | шт. | 1 |  |
|  |  | Защита входов питания от: неверной полярности, короткого замыкания, превышения напряжения и тока, заряда аккумулятора токами других источников, переразряда |  | наличие |  |
|  |  | Возможность настройки уровня напряжения защиты от переразряда |  | наличие |  |
|  |  | Максимальное входное напряжение, не приводящее к повреждению модуля | В | 30 |  |
|  |  | Максимальный ток питания нагрузки от входного напряжения | А | 5 |  |
|  |  | Максимальный ток стабилизированного выхода питания 5 В | А | 5 |  |
|  |  | Максимальный ток стабилизированного выхода питания 3,3 В | А | 1 |  |
|  |  | Выключатель питания модуля | шт. | 1 |  |
|  |  | Раздельно управляемые ШИМ силовые транзисторные полумосты (драйверы) для подключения моторов, ламп, реле, питаемые входным напряжением и оснащенные защитой от короткого замыкания, превышения тока, перегрева | шт. | 4 |  |
|  |  | Максимальный пиковый ток одного полумоста | А | 2 |  |
|  |  | Максимальный действующий ток одного полумоста | А | 1 |  |
|  |  | Интерфейс USB для программирования модуля | шт. | 1 |  |
|  |  | Максимальный ток питания вычислительных устройств модуля напряжением 5В через интерфейс USB | А | 0,5 |  |
|  |  | Количество физических портов ввода-вывода (GPIO) для назначения функций цифровых и аналоговых интерфейсов | шт. | 20 |  |
|  |  | Допустимое входное напряжение портов ввода-вывода (нижняя граница) | В | 0 |  |
|  |  | Допустимое входное напряжение портов ввода-вывода (верхняя граница) | В | 5,2 |  |
|  |  | Выходное напряжение высокого логического уровня портов ввода-вывода (нижняя граница) | В | 4,5 |  |
|  |  | Выходное напряжение высокого логического уровня портов ввода-вывода (верхняя граница) | В | 5,2 |  |
|  |  | Возможность отключения портов ввода-вывода (GPIO) в высокоимпедансное состояние на время включения, загрузки и перезагрузки управляющего контроллера. |  | наличие |  |
|  |  | Возможность одновременной работы следующей группы интерфейсов без взаимного ограничения: Ethernet, SPI, I2C, UART, ШИМ, АЦП и всех полумостовых ключей |  | наличие |  |
|  |  | Интерфейсы SPI, работающие в группе | шт. | 1 |  |
|  |  | Максимальная частота интерфейса SPI | МГц | 40 |  |
|  |  | Интерфейсы UART, работающие в группе | шт. | 1 |  |
|  |  | Интерфейсы I2C, работающие в группе | шт. | 1 |  |
|  |  | Аналоговые входы с АЦП, работающие в группе | шт. | 4 |  |
|  |  | Максимальное количество входов АЦП | шт. | 6 |  |
|  |  | Выходы ШИМ, работающие в группе | шт. | 5 |  |
|  |  | Максимальное количество выходов ШИМ | шт. | 16 |  |
|  |  | Интерфейс CAN | шт. | 1 |  |
|  |  | Интерфейс 3-х выводной, содержащий цепи земли, входного питания и полудуплексный UART, для подключения устройств 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  |  | Интерфейс 4-х выводной, содержащий цепи земли, входного питания и цифровой интерфейс стандарта RS-485, для подключения устройств 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  |  | Инфракрасный интерфейс дистанционного управления (приемник сигналов) частотой 38 кГц | шт. | 1 |  |
|  |  | Инфракрасный передатчик сигналов для дистанционного управления бытовыми приборами в системах домашней автоматизации | шт. | 1 |  |
|  |  | Интерфейс I2S для подключения цифровых усилителей звука | шт. | 2 |  |
|  |  | Датчик температуры | шт. | 1 |  |
|  |  | Датчик магнитного поля, основанный на эффекте Холла | шт. | 1 |  |
|  |  | Габариты (ДхШхВ) | мм | 110х60x20 |  |
|  |  | Модуль светодиода | шт. | 1 |  |
|  |  | Габариты линзы светодиода | мм | 3,5х2,8 |  |
|  |  | Количество управляющих линий | шт. | 1 |  |
|  |  | Количество интерфейсов 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  |  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  |  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  |  | Модуль RGB светодиода | шт. | 2 |  |
|  |  | Количество цветовых каналов | шт. | 3 |  |
|  |  | Количество управляющих линий | шт. | 3 |  |
|  |  | Количество интерфейсов 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  |  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  |  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  |  | Модуль звукового излучателя | шт. | 1 |  |
|  |  | Количество управляющих линий | шт. | 1 |  |
|  |  | Количество интерфейсов 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  |  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  |  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  |  | Модуль измерения температуры и влажности окружающей среды | шт. | 1 |  |
|  |  | Нижняя граница измерения влажности | % | 20 |  |
|  |  | Верхняя граница измерения влажности | % | 90 |  |
|  |  | Погрешность измерения влажности | % | 5 |  |
|  |  | Нижняя граница измерения температуры | °С | 0 |  |
|  |  | Верхняя граница измерения температуры | °С | 50 |  |
|  |  | Погрешность измерения температуры | °С | 2 |  |
|  |  | Время измерения | сек | 1 |  |
|  |  | Количество сигнальных линий | шт. | 1 |  |
|  |  | Количество интерфейсов 3pinTTL в модуле измерения температуры и влажности окружающей среды | шт. | 1 |  |
|  |  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  |  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  |  | Модуль тактовой кнопки | шт. | 2 |  |
|  |  | Количество сигнальных линий | шт. | 1 |  |
|  |  | Количество интерфейсов 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  |  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  |  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  |  | Модуль датчика освещения | шт. | 1 |  |
|  |  | Количество сигнальных линий | шт. | 1 |  |
|  |  | Количество интерфейсов 3pinTTL в модуле датчика освещения | шт. | 1 |  |
|  |  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  |  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  |  | Модуль детектора уровня шума | шт. | 1 |  |
|  |  | Количество сигнальных линий | шт. | 1 |  |
|  |  | Количество интерфейсов 3pinTTL в модуле детектора уровня шума | шт. | 1 |  |
|  |  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  |  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
| 3 | Робот-манипулятор учебный | Вид товара |  | Робот-манипулятор учебный | 1 |
|  | Наименование страны происхождения товаров: | Количество степеней свободы | штука | 4 |  |
|  | Российская Федерация | Максимальная грузоподъемность | килограмм | 0,5 |  |
|  |  | Набор сменных захватов |  | Да |  |
|  |  | Технические характеристики робота- манипулятора: |  |  |  |
|  |  | Максимальный радиус рабочей зоны: | мм | 320 |  |
|  |  | Повторяемость движений (погрешность): | мм | 0,2 |  |
|  |  | Возможность подключения: |  | USB/Wi-Fi/Bluetooth. |  |
|  |  | Рабочие углы манипулятора (базы) (нижняя граница): | Градус | -90 |  |
|  |  | Рабочие углы манипулятора (базы) (верхняя граница): | Градус | +90 |  |
|  |  | Скорость вращения манипулятора (базы): | Градус /с | 320 |  |
|  |  | Рабочие углы нижнего рычага (нижняя граница): | Градус | 0 |  |
|  |  | Рабочие углы нижнего рычага (верхняя граница): | Градус | 85 |  |
|  |  | Скорость вращения нижнего рычага: | Градус /с | 320 |  |
|  |  | Рабочие углы верхнего рычага (нижняя граница): | Градус | -10 |  |
|  |  | Рабочие углы верхнего рычага (верхняя граница): | Градус | +95 |  |
|  |  | Скорость вращения верхнего рычага: | Градус /с | 320 |  |
|  |  | Рабочие углы рабочего инструмента (нижняя граница) | Градус | -90 |  |
|  |  | Рабочие углы рабочего инструмента (верхняя граница) | Градус | +90 |  |
|  |  | Скорость вращения рабочего инструмента: | Градус /с | 480 |  |
|  |  | Контакты с ШИМ-контроллером | шт. | 5 |  |
|  |  | Контакты питания с напряжением 12 В | шт. | 4 |  |
|  |  | Интерфейс подключения шаговых двигателей | шт. | 2 |  |
|  |  | Сменный экструдер для 3D-печати: |  | наличие |  |
|  |  | Максимальный диаметр рабочей зоны: | мм | 150 |  |
|  |  | Максимальная высота рабочей зоны: | мм | 150 |  |
|  |  | Диаметр сопла: | мм | 0,4 |  |
|  |  | Применяемые материалы: |  | PLA пластик |  |
|  |  | Разрешение 3D-печати: | мм | 0,1 |  |
|  |  | Сменный лазерный модуль: |  | наличие |  |
|  |  | Максимальная мощность: | мВт | 500 |  |
|  |  | Длина волны лазера: | нм | 405 |  |
|  |  | Сменный захват для пишущих инструментов: |  | наличие |  |
|  |  | Внутренний диаметр крепления: | мм | 10 |  |
|  |  | Сменный захват вакуумный: |  | наличие |  |
|  |  | Диаметр захвата: | мм | 20 |  |
|  |  | Сменный захват механический: |  | наличие |  |
|  |  | Ширина захвата: | мм | 27,5 |  |
|  |  | Тип привода: |  | пневматический |  |
|  |  | Усилие сжатия: | Н | 8 |  |
|  |  | Помпа пневматическая: |  | наличие |  |
|  |  | Радио-модуль Bluetooth: |  | наличие |  |
|  |  | Радио-модуль Wi-Fi: |  | наличие |  |
|  |  | Пульт управления: |  | наличие |  |
|  |  | Комплект методических указаний и заданий: |  | наличие |  |
|  |  | Программируемый контроллер | шт. | 1 |  |
|  |  | Возможность программирования контроллера на языке JavaScript и организации web-сервера обмена данными через Интернет |  | наличие |  |
|  |  | Количество ядер процессора | шт. | 2 |  |
|  |  | Тактовая частота процессора | МГц | 240 |  |
|  |  | Постоянное запоминающее устройство, Flash память | Мбайт | 4 |  |
|  |  | Оперативная память | Мбайт | 4 |  |
|  |  | Интерфейс SDIO для подключения карты памяти MicroSD | шт. | 1 |  |
|  |  | Максимальный объем карт памяти MicroSD | Гбайт | 32 |  |
|  |  | Возможность работы SDIO в полном 4-х битовом режиме |  | наличие |  |
|  |  | Беспроводной интерфейс Wi-Fi 802.11 b/g/n | шт. | 1 |  |
|  |  | Максимальная скорость передачи данных по Wi-Fi в пакетах TCP на открытом воздухе | Мбит/с | 15 |  |
|  |  | Интерфейс Ethernet | шт. | 1 |  |
|  |  | Максимальная скорость передачи данных по Ethernet | Мбит/с | 50 |  |
|  |  | Возможность взаимозаменяемо использовать Wi-Fi и Ethernet для подключения модуля к Интернет в программах JavaScript |  | наличие |  |
|  |  | Возможность подключения модуля по Wi-Fi к мобильным устройствам (смартфону, планшету) с предоставлением им доступа (моста) к сети Интернет через Ethernet модуля |  | наличие |  |
|  |  | Мощность питания модуля через Ethernet по технологии PoweroverEthernet (PoE) стандарта IEEE802.3af | Вт | 12 |  |
|  |  | Возможность питания модуля через Ethernet постоянным током от пассивного источника (PassivePoE) |  | наличие |  |
|  |  | Беспроводной интерфейс Bluetooth для подключения модуля к мобильным устройствам (смартфону, планшету) | шт. | 1 |  |
|  |  | Версия Bluetooth |  | 4.2 |  |
|  |  | Поддержка режимов работы Bluetooth: BR, EDR и BLE |  | наличие |  |
|  |  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 6,8 |  |
|  |  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 16 |  |
|  |  | Вход питания от лабораторного источника | шт. | 1 |  |
|  |  | Вход питания от аккумулятора | шт. | 1 |  |
|  |  | Защита входов питания от: неверной полярности, короткого замыкания, превышения напряжения и тока, заряда аккумулятора токами других источников, переразряда |  | наличие |  |
|  |  | Возможность настройки уровня напряжения защиты от переразряда |  | наличие |  |
|  |  | Максимальное входное напряжение, не приводящее к повреждению модуля | В | 30 |  |
|  |  | Максимальный ток питания нагрузки от входного напряжения | А | 5 |  |
|  |  | Максимальный ток стабилизированного выхода питания 5 В | А | 5 |  |
|  |  | Максимальный ток стабилизированного выхода питания 3,3 В | А | 1 |  |
|  |  | Выключатель питания модуля | шт. | 1 |  |
|  |  | Раздельно управляемые ШИМ силовые транзисторные полумосты (драйверы) для подключения моторов, ламп, реле, питаемые входным напряжением и оснащенные защитой от короткого замыкания, превышения тока, перегрева | шт. | 4 |  |
|  |  | Максимальный пиковый ток одного полумоста | А | 2 |  |
|  |  | Максимальный действующий ток одного полумоста | А | 1 |  |
|  |  | Интерфейс USB для программирования модуля | шт. | 1 |  |
|  |  | Максимальный ток питания вычислительных устройств модуля напряжением 5В через интерфейс USB | А | 0,5 |  |
|  |  | Количество физических портов ввода-вывода (GPIO) для назначения функций цифровых и аналоговых интерфейсов | шт. | 20 |  |
|  |  | Допустимое входное напряжение портов ввода-вывода (нижняя граница) | В | 0 |  |
|  |  | Допустимое входное напряжение портов ввода-вывода (верхняя граница) | В | 5,2 |  |
|  |  | Выходное напряжение высокого логического уровня портов ввода-вывода (нижняя граница) | В | 4,5 |  |
|  |  | Выходное напряжение высокого логического уровня портов ввода-вывода (верхняя граница) | В | 5,2 |  |
|  |  | Возможность отключения портов ввода-вывода (GPIO) в высокоимпедансное состояние на время включения, загрузки и перезагрузки управляющего контроллера. |  | наличие |  |
|  |  | Возможность одновременной работы следующей группы интерфейсов без взаимного ограничения: Ethernet, SPI, I2C, UART, ШИМ, АЦП и всех полумостовых ключей |  | наличие |  |
|  |  | Интерфейсы SPI, работающие в группе | шт. | 1 |  |
|  |  | Максимальная частота интерфейса SPI | МГц | 40 |  |
|  |  | Интерфейсы UART, работающие в группе | шт. | 1 |  |
|  |  | Интерфейсы I2C, работающие в группе | шт. | 1 |  |
|  |  | Аналоговые входы с АЦП, работающие в группе | шт. | 4 |  |
|  |  | Максимальное количество входов АЦП | шт. | 6 |  |
|  |  | Выходы ШИМ, работающие в группе | шт. | 5 |  |
|  |  | Максимальное количество выходов ШИМ | шт. | 16 |  |
|  |  | Интерфейс CAN | шт. | 1 |  |
|  |  | Интерфейс 3-х выводной, содержащий цепи земли, входного питания и полудуплексный | шт. | 1 |  |
|  |  | Интерфейс 4-х выводной, содержащий цепи земли, входного питания и цифровой интерфейс стандарта RS-485 | шт. | 1 |  |
|  |  | Инфракрасный интерфейс дистанционного управления (приемник сигналов) частотой 38 кГц | шт. | 1 |  |
|  |  | Инфракрасный передатчик сигналов для дистанционного управления бытовыми приборами в системах домашней автоматизации | шт. | 1 |  |
|  |  | Интерфейс I2S для подключения цифровых усилителей звука | шт. | 2 |  |
|  |  | Габариты (ДхШхВ) | мм | 110х60x20 |  |
|  |  | Модуль технического зрения | шт. | 1 |  |
|  |  | Модуль технического зрения, представляет собой вычислительное устройство со встроенным микроконтроллером, интегрированной телекамерой и оптической системой. |  | соответствие |  |
|  |  | Выполнение всех измерений и вычислений посредством собственных вычислительных возможностей встроенного микроконтроллера |  | наличие |  |
|  |  | Возможность коммуникации с аналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса с целью дальнейшей передачи результатов измерений группы модулей на управляющее вычислительное устройство, подключенное к данной шине. |  | наличие |  |
|  |  | Возможность осуществлять настройку модуля технического зрения - настройку экспозиции, баланса белого, HSV составляющих, площади обнаруживаемой области изображения, округлости обнаруживаемой области изображения, положение обнаруживаемых областей относительно друг друга |  | наличие |  |
|  |  | габариты модуля (ДхШхВ) | мм | 38х38х32 |  |
|  |  | Интерфейс USB для настройки модуля | шт. | 1 |  |
|  |  | Разрешение видеопотока, передаваемого по интерфейсу USB | пикс. | 640х480 |  |
|  |  | угол обзора в горизонтальной плоскости | угловых градусов | 75 |  |
|  |  | угол обзора в вертикальной плоскости | угловых градусов | 45 |  |
|  |  | кол-во градаций цветовой палитры | шт. | 65536 |  |
|  |  | кол-во различных объектов , обнаруживаемых одновременно в секторе обзора модуля | шт. | 10 |  |
|  |  | Порт питания +5В | шт. | 2 |  |
|  |  | Порт типа GND «земля» | шт. | 2 |  |
|  |  | Интерфейс UART | шт. | 1 |  |
|  |  | Интерфейс I2C | шт. | 1 |  |
|  |  | Интерфейс SPI | шт. | 1 |  |
|  |  | Коммуникационный интерфейс типа 3 pin для связи по последовательной шине | шт. | 2 |  |
|  |  | Модуль тактовой кнопки: | шт. | 3 |  |
|  |  | Габариты тактовой кнопки (ДхШ) | мм | 12х12 |  |
|  |  | Количество сигнальных линий | шт. | 1 |  |
|  |  | Количество интерфейсов 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  |  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  |  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  |  | Габариты модуля (ДхШ) | мм | 40х26 |  |
|  |  | Модуль светодиода: | шт. | 3 |  |
|  |  | Габариты светодиода (ДхШ) | шт. | 3,5х2,8 |  |
|  |  | Количество управляющих линий | шт. | 1 |  |
|  |  | Количество интерфейсов 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  |  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  |  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  |  | Габариты модуля (ДхШ) | мм | 40х26 |  |
|  |  | Модуль концевого прерывателя: | шт. | 1 |  |
|  |  | Нормально разомкнутые контакты |  | наличие |  |
|  |  | Количество сигнальных линий | шт. | 1 |  |
|  |  | Количество интерфейсов 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  |  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  |  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  |  | Габариты модуля (ДхШ) | мм | 40х26 |  |
|  |  | Модуль RGB светодиода: | шт. | 3 |  |
|  |  | Количество цветовых каналов | шт. | 3 |  |
|  |  | Количество управляющих линий | шт. | 3 |  |
|  |  | Количество интерфейсов 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  |  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  |  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  |  | Габариты модуля (ДхШ) | мм | 40х26 |  |
|  |  | Модуль потенциометра: | шт. | 3 |  |
|  |  | Линейная характеристика |  | наличие |  |
|  |  | Сопротивление | кОм | 10 |  |
|  |  | Количество сигнальных линий | шт. | 1 |  |
|  |  | Количество интерфейсов 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  |  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  |  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  |  | Габариты модуля (ДхШ) | мм | 40х26 |  |
|  |  | Модуль звукового излучателя | шт. | 1 |  |
|  |  | Количество управляющих линий | шт. | 3 |  |
|  |  | Количество интерфейсов 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  |  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  |  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  |  | Габариты модуля (ДхШ) | мм | 40х26 |  |